1. Comment, au début du film définit-on une maison avec de la domotique ?

Une maison avec des équipements automatisés

2. Comment est le marché de la robotique ?

- en 2006 : chiffre d’affaire de 160 millions d’euros

- en 2013 : Il devrait doubler.

3. Le directeur technique nous fait visiter une rénovation de maison, quel projet ont les propriétaires?

Ils veulent avoir un projet complet : automatiser le chauffage, les volets roulants et avoir une diffusion sonore et multimédia.

4. Quel exemple de scénario nous donne-t-il ?

Scénario de départ : en appuyant sur un seul bouton, on peut arrêter le chauffage, faire baisser les volets et mettre en route l’alarme.

5. Quel est le point de départ de toute cette installation ? Décrivez-le.

Un grand tableau électrique qui reçoit les modules de commande électriques. A côté un tableau de gestion de chauffage.

6. On nous présente, le responsable d’un Bureau d’études, quel est la fonction de cette personne et celle du bureau d’études ?

Il est le coordinateur des différentes personnes (corps de métiers) intervenant sur le chantier.

Le bureau d’étude à assuré la conception du projet.

7. Que commence par dire l’expert en domotique ?

Notre pays a du retard par rapport à la Belgique, à l’Allemagne et l’Angleterre.

8. Comment rentre-t-il dans la maison qu’il veut nous faire visiter ?

Par un système de reconnaissance digital.

9. Comment présente-t-il la domotique ?

Présence de la technologie dans toutes les pièces mais d’une façon invisible.

10. Expliquez comment est gérée l’installation ?

Grâce à un écran plasma par un système de menus, on peut commander des éléments à distance (les volets, la clim etc…).

11. Quelle sont les utilités de ce type d’équipement ?

Optimiser les dépenses d’énergies, rendre service à des handicapés, améliorer le confort.

12. Quel est l’impact financier ?

50% de plus qu’une installation électrique normale